Условия бесплатной сборки

(только для покупателей из Санкт- Петербурга и Ленинградской области)

1.Услуга по бесплатной сборке распространяется только непосредственно на сборку изделия. Подключение к электричеству, к горячей и холодной воде не подпадает под условия бесплатной сборки.

2. Все электротехнические и сантехнические работы, связанные с подключением изделия, должны выполнять профильные специалисты.

3. Бесплатный выезд специалистов службы сервиса, для сборки изделия осуществляется только в пределах КАД. Транспортные расходы специалистов службы сервиса на поездки за пределы КАД и ДПС оплачиваются покупателем дополнительно - согласно прейскуранта Сервисной Службы.

4. Сборка изделия производиться только до монтажа другого оборудования в ванной комнате. Помещение должно быть очищено от посторонних предметов, строительного мусора и пыли.

5. Для оформления бесплатной сборки или консультации необходимо обратиться к диспетчеру в службу информации или консультанту Сервисной службы в день покупки. Сообщить свои координаты, адрес, по которому производится установка и согласовать время установки. Установка производиться в сроки по согласованию между покупателем и Сервисной службой.

6. Для обеспечения правильной подготовки места под установку конкретной модели, покупатель может заказать выезд специалиста на место будущей установки. Выезд оплачивается по прейскуранту Сервисной службы.

7. С последующими условиями гарантийного обслуживания необходимо ознакомиться в гарантийном талоне

Внимание!

1. При подключении холодной и горячей воды у душевых кабин, гидробоксов и панелей необходимо учитывать допустимые нормы давлений: для холодной воды от 2,8 до 3,2 бар, для горячей воды от 3,5 до 4,5 бар.

2. Подключение холодной и горячей воды у душевых кабин и гидробоксов должно производиться через очистные фильтры тонкой очистки с сеткой 300 мкм.

3. На питающих трубопроводах горячей и холодной воды должны быть установлены запорные краны, расположенные в легкодоступном месте. Подачу воды необходимо отключать, когда душевая кабина не используется.

4. Для оптимальной работы гидромассажной системы душевых кабин и гидробоксов давление в магистралях холодной и горячей воды должно составлять 3,5 бар.

Настоящие условия сборки не ущемляют права покупателя, возникающие из действующего законодательства РФ.